## Cycle_Summary
Cycle | Drift_R0 | Linearity_R2 | GF_Max | Hysteresis_Area
1 |  | 0.93107 | 2.6138 | 1862731.5758

## Test_Data
Cycle | Position | Phase | Time | Resistance | Average_Resistance | Strain | Gauge_Factor
1 | 7801 | 1 | 0.027679 | 877.34 | 879.9933 | 0
1 | 7806 | 1 | 0.053501 | 880.79 | 879.8275 | 8.8357e-05
1 | 7811 | 1 | 0.056916 | 885.98 | 879.2276 | 0.00017671 | -4.9238
1 | 7816 | 1 | 0.058141 | 882.51 | 879.5061 | 0.00026507 | -2.0887
1 | 7821 | 1 | 0.059947 | 879.06 | 879.7553 | 0.00035343 | -0.76546
1 | 7826 | 1 | 0.062549 | 883.38 | 879.85 | 0.00044179 | -0.36868
1 | 7831 | 1 | 0.063093 | 884.24 | 880.349 | 0.00053014 | 0.76248
1 | 7836 | 1 | 0.063641 | 877.34 | 880.5259 | 0.0006185 | 0.9785
1 | 7841 | 1 | 0.064335 | 885.98 | 880.5374 | 0.00070686 | 0.87465
1 | 7846 | 1 | 0.065126 | 883.38 | 880.5838 | 0.00079522 | 0.84371
1 | 7851 | 1 | 0.085131 | 871.34 | 880.7996 | 0.00088357 | 1.0369
1 | 7856 | 1 | 0.086291 | 879.92 | 880.8323 | 0.00097193 | 0.98092
1 | 7861 | 1 | 0.086924 | 879.06 | 880.8944 | 0.0010603 | 0.96577
1 | 7866 | 1 | 0.087644 | 882.51 | 880.8596 | 0.0011486 | 0.85705
1 | 7871 | 1 | 0.088251 | 867.07 | 880.9166 | 0.001237 | 0.84811
1 | 7876 | 1 | 0.088715 | 877.34 | 880.9697 | 0.0013254 | 0.83711
1 | 7881 | 1 | 0.10415 | 869.63 | 881.027 | 0.0014137 | 0.83088
1 | 7886 | 1 | 0.1048 | 884.24 | 881.0843 | 0.0015021 | 0.82538
1 | 7891 | 1 | 0.10546 | 884.24 | 881.0263 | 0.0015904 | 0.73808
1 | 7896 | 1 | 0.10609 | 881.65 | 881.084 | 0.0016788 | 0.73827
1 | 7901 | 1 | 0.10684 | 890.33 | 881.2857 | 0.0017671 | 0.83104
1 | 7906 | 1 | 0.12044 | 884.24 | 881.1417 | 0.0018555 | 0.70328
1 | 7911 | 1 | 0.12187 | 880.79 | 881.0267 | 0.0019439 | 0.60408
1 | 7916 | 1 | 0.12254 | 881.65 | 881.084 | 0.0020322 | 0.60988
1 | 7921 | 1 | 0.13631 | 885.98 | 880.911 | 0.0021206 | 0.49176
1 | 7926 | 1 | 0.13677 | 881.65 | 880.9397 | 0.0022089 | 0.48684
1 | 7931 | 1 | 0.13722 | 882.51 | 881.2547 | 0.0022973 | 0.62393
1 | 7936 | 1 | 0.13766 | 879.92 | 881.226 | 0.0023856 | 0.58716
1 | 7941 | 1 | 0.15811 | 882.51 | 880.9687 | 0.002474 | 0.448
1 | 7946 | 1 | 0.15984 | 882.51 | 880.9687 | 0.0025624 | 0.43255
1 | 7951 | 1 | 0.16081 | 879.06 | 881.426 | 0.0026507 | 0.61419
1 | 7956 | 1 | 0.16159 | 882.51 | 881.656 | 0.0027391 | 0.6898
1 | 7961 | 1 | 0.16236 | 884.24 | 882.143 | 0.0028274 | 0.86397
1 | 7966 | 1 | 0.1728 | 884.24 | 882.143 | 0.0029158 | 0.83779
1 | 7971 | 1 | 0.17353 | 885.11 | 881.6843 | 0.0030041 | 0.63965
1 | 7976 | 1 | 0.17421 | 879.06 | 881.9447 | 0.0030925 | 0.71704
1 | 7981 | 1 | 0.17494 | 880.79 | 882.003 | 0.0031809 | 0.71796
1 | 7986 | 1 | 0.18941 | 879.06 | 881.5443 | 0.0032692 | 0.53912
1 | 7991 | 1 | 0.19022 | 880.79 | 881.6017 | 0.0033576 | 0.54434
1 | 7996 | 1 | 0.19095 | 884.24 | 882.0367 | 0.0034459 | 0.67383
1 | 8001 | 1 | 0.19172 | 880.79 | 881.9787 | 0.0035343 | 0.63834
1 | 8006 | 1 | 0.20532 | 879.06 | 882.065 | 0.0036226 | 0.64985
1 | 8011 | 1 | 0.20671 | 871.34 | 882.0077 | 0.003711 | 0.61682
1 | 8016 | 1 | 0.20758 | 882.51 | 882.2097 | 0.0037994 | 0.6629
1 | 8021 | 1 | 0.20852 | 880.79 | 882.2673 | 0.0038877 | 0.66469
1 | 8026 | 1 | 0.2216 | 884.24 | 882.325 | 0.0039761 | 0.6664
1 | 8031 | 1 | 0.22311 | 884.24 | 882.469 | 0.0040644 | 0.69217
1 | 8036 | 1 | 0.22455 | 884.24 | 882.4117 | 0.0041528 | 0.66175
1 | 8041 | 1 | 0.22598 | 870.48 | 882.673 | 0.0042412 | 0.71799
1 | 8046 | 1 | 0.23684 | 889.46 | 882.6153 | 0.0043295 | 0.6882
1 | 8051 | 1 | 0.23798 | 892.08 | 882.7603 | 0.0044179 | 0.71173
1 | 8056 | 1 | 0.23914 | 870.48 | 882.8753 | 0.0045062 | 0.72678
1 | 8061 | 1 | 0.25488 | 882.51 | 883.3973 | 0.0045946 | 0.84191
1 | 8066 | 1 | 0.25696 | 894.7 | 883.5413 | 0.0046829 | 0.86097
1 | 8071 | 1 | 0.2584 | 884.24 | 883.8883 | 0.0047713 | 0.92767
1 | 8076 | 1 | 0.25992 | 884.24 | 883.8883 | 0.0048597 | 0.9108
1 | 8081 | 1 | 0.26895 | 880.79 | 883.8883 | 0.004948 | 0.89454
1 | 8086 | 1 | 0.27001 | 885.98 | 884.3513 | 0.0050364 | 0.98331
1 | 8091 | 1 | 0.27116 | 884.24 | 885.0133 | 0.0051247 | 1.1132
1 | 8096 | 1 | 0.27235 | 884.24 | 885.187 | 0.0052131 | 1.1321
1 | 8101 | 1 | 0.28479 | 883.38 | 884.6733 | 0.0053014 | 1.0032
1 | 8106 | 1 | 0.28587 | 880.79 | 884.7313 | 0.0053898 | 0.99895
1 | 8111 | 1 | 0.28683 | 892.08 | 884.9053 | 0.0054782 | 1.0189
1 | 8116 | 1 | 0.28785 | 882.51 | 884.9053 | 0.0055665 | 1.0028
1 | 8121 | 1 | 0.30049 | 889.46 | 885.742 | 0.0056549 | 1.1552
1 | 8126 | 1 | 0.30131 | 882.51 | 885.5103 | 0.0057432 | 1.0916
1 | 8131 | 1 | 0.30233 | 896.45 | 885.5393 | 0.0058316 | 1.0807
1 | 8136 | 1 | 0.30321 | 883.38 | 886.3467 | 0.0059199 | 1.2196
1 | 8141 | 1 | 0.3169 | 891.2 | 886.753 | 0.0060083 | 1.2785
1 | 8146 | 1 | 0.31811 | 884.24 | 886.6363 | 0.0060967 | 1.2382
1 | 8151 | 1 | 0.31933 | 880.79 | 886.8103 | 0.006185 | 1.2525
1 | 8156 | 1 | 0.32049 | 892.95 | 887.0423 | 0.0062734 | 1.2769
1 | 8161 | 1 | 0.33274 | 891.2 | 887.506 | 0.0063617 | 1.342
1 | 8166 | 1 | 0.3336 | 887.72 | 887.622 | 0.0064501 | 1.344
1 | 8171 | 1 | 0.3345 | 865.38 | 887.9707 | 0.0065384 | 1.3865
1 | 8176 | 1 | 0.34813 | 885.98 | 888.29 | 0.0066268 | 1.4227
1 | 8181 | 1 | 0.34884 | 889.46 | 889.2273 | 0.0067152 | 1.5626
1 | 8186 | 1 | 0.34926 | 884.24 | 889.6617 | 0.0068035 | 1.6149
1 | 8191 | 1 | 0.34969 | 895.58 | 889.6907 | 0.0068919 | 1.599
1 | 8196 | 1 | 0.36818 | 882.51 | 890.1263 | 0.0069802 | 1.6496
1 | 8201 | 1 | 0.36914 | 892.95 | 890.301 | 0.0070686 | 1.6571
1 | 8206 | 1 | 0.37022 | 894.7 | 890.5327 | 0.0071569 | 1.6734
1 | 8211 | 1 | 0.3714 | 894.7 | 890.1257 | 0.0072453 | 1.5892
1 | 8216 | 1 | 0.37256 | 891.2 | 890.5613 | 0.0073337 | 1.6375
1 | 8221 | 1 | 0.38331 | 889.46 | 890.8537 | 0.007422 | 1.6628
1 | 8226 | 1 | 0.38445 | 891.2 | 891.2607 | 0.0075104 | 1.7048
1 | 8231 | 1 | 0.38533 | 894.7 | 891.8413 | 0.0075987 | 1.7718
1 | 8236 | 1 | 0.38632 | 889.46 | 891.58 | 0.0076871 | 1.7128
1 | 8241 | 1 | 0.39955 | 894.7 | 891.8137 | 0.0077754 | 1.7275
1 | 8246 | 1 | 0.40072 | 893.82 | 891.8427 | 0.0078638 | 1.7123
1 | 8251 | 1 | 0.40191 | 911.5 | 892.8783 | 0.0079522 | 1.8413
1 | 8256 | 1 | 0.40343 | 893.82 | 893.1107 | 0.0080405 | 1.8539
1 | 8261 | 1 | 0.42059 | 892.95 | 893.373 | 0.0081289 | 1.8704
1 | 8266 | 1 | 0.42134 | 895.58 | 894.074 | 0.0082172 | 1.9472
1 | 8271 | 1 | 0.42201 | 894.7 | 893.9863 | 0.0083056 | 1.9145
1 | 8276 | 1 | 0.42259 | 889.46 | 894.3927 | 0.0083939 | 1.9494
1 | 8281 | 1 | 0.43553 | 884.24 | 894.8033 | 0.0084823 | 1.9841
1 | 8286 | 1 | 0.43618 | 896.45 | 894.9203 | 0.0085707 | 1.9792
1 | 8291 | 1 | 0.43684 | 899.97 | 895.0373 | 0.008659 | 1.9743
1 | 8296 | 1 | 0.43748 | 896.45 | 895.0083 | 0.0087474 | 1.9506
1 | 8301 | 1 | 0.45086 | 898.21 | 895.5353 | 0.0088357 | 1.9989
1 | 8306 | 1 | 0.45153 | 885.11 | 895.7103 | 0.0089241 | 2.0014
1 | 8311 | 1 | 0.45228 | 898.21 | 896.181 | 0.0090124 | 2.0411
1 | 8316 | 1 | 0.4529 | 888.59 | 896.7377 | 0.0091008 | 2.0908
1 | 8321 | 1 | 0.46683 | 896.45 | 896.9133 | 0.0091892 | 2.0924
1 | 8326 | 1 | 0.46814 | 892.95 | 897.1183 | 0.0092775 | 2.0976
1 | 8331 | 1 | 0.46885 | 897.33 | 896.734 | 0.0093659 | 2.0312
1 | 8336 | 1 | 0.46949 | 905.27 | 897.1157 | 0.0094542 | 2.0581
1 | 8341 | 1 | 0.48298 | 892.95 | 897.3497 | 0.0095426 | 2.0669
1 | 8346 | 1 | 0.48425 | 894.7 | 897.732 | 0.0096309 | 2.093
1 | 8351 | 1 | 0.48557 | 905.27 | 898.2027 | 0.0097193 | 2.129
1 | 8356 | 1 | 0.48676 | 898.21 | 898.5237 | 0.0098077 | 2.147
1 | 8361 | 1 | 0.49866 | 898.21 | 899.284 | 0.009896 | 2.2152
1 | 8366 | 1 | 0.49978 | 890.33 | 899.3427 | 0.0099844 | 2.2022
1 | 8371 | 1 | 0.50097 | 905.27 | 899.5193 | 0.010073 | 2.2029
1 | 8376 | 1 | 0.51531 | 896.45 | 899.9317 | 0.010161 | 2.2298
1 | 8381 | 1 | 0.51714 | 908.82 | 900.5833 | 0.010249 | 2.2828
1 | 8386 | 1 | 0.51819 | 906.16 | 901.3737 | 0.010338 | 2.3502
1 | 8391 | 1 | 0.51934 | 899.97 | 901.6683 | 0.010426 | 2.3624
1 | 8396 | 1 | 0.53046 | 899.97 | 902.2837 | 0.010515 | 2.4091
1 | 8401 | 1 | 0.53204 | 899.97 | 902.3717 | 0.010603 | 2.3984
1 | 8406 | 1 | 0.53348 | 905.27 | 902.7823 | 0.010691 | 2.4222
1 | 8411 | 1 | 0.53488 | 899.97 | 903.1063 | 0.01078 | 2.4365
1 | 8416 | 1 | 0.54606 | 907.05 | 903.1063 | 0.010868 | 2.4167
1 | 8421 | 1 | 0.5476 | 908.82 | 903.8137 | 0.010956 | 2.4706
1 | 8426 | 1 | 0.54907 | 899.09 | 904.314 | 0.011045 | 2.5023
1 | 8431 | 1 | 0.55048 | 907.05 | 904.4323 | 0.011133 | 2.4945
1 | 8436 | 1 | 0.56233 | 898.21 | 904.6087 | 0.011221 | 2.4928
1 | 8441 | 1 | 0.56412 | 905.27 | 905.2903 | 0.01131 | 2.5418
1 | 8446 | 1 | 0.5656 | 908.82 | 905.9067 | 0.011398 | 2.5835
1 | 8451 | 1 | 0.57734 | 917.76 | 905.9067 | 0.011486 | 2.5636
1 | 8456 | 1 | 0.57877 | 908.82 | 906.617 | 0.011575 | 2.6138
1 | 8461 | 1 | 0.58016 | 907.05 | 906.4693 | 0.011663 | 2.5796
1 | 8466 | 1 | 0.58161 | 907.05 | 906.499 | 0.011752 | 2.5631
1 | 8471 | 1 | 0.59341 | 899.09 | 906.6757 | 0.01184 | 2.5609
1 | 8476 | 1 | 0.59457 | 905.27 | 907.2687 | 0.011928 | 2.5985
1 | 8481 | 1 | 0.59567 | 907.05 | 907.3863 | 0.012017 | 2.5905
1 | 8486 | 1 | 0.59685 | 905.27 | 907.5047 | 0.012105 | 2.5827
1 | 8491 | 1 | 0.60864 | 914.17 | 907.7997 | 0.012193 | 2.5915
1 | 8496 | 1 | 0.6099 | 909.71 | 907.9777 | 0.012282 | 2.5893
1 | 8496 | 2 | 0.6495 | 908.82 | 907.9187 | 0.012282 | 2.5838
1 | 8496 | 2 | 0.66503 | 903.5 | 908.243 | 0.012282 | 2.6138
1 | 8496 | 2 | 0.68514 | 918.66 | 908.1247 | 0.012282 | 2.6029
1 | 8496 | 2 | 0.70111 | 908.82 | 908.36 | 0.012282 | 2.6247
1 | 8496 | 2 | 0.71786 | 905.27 | 908.508 | 0.012282 | 2.6383
1 | 8496 | 2 | 0.73288 | 917.76 | 908.3603 | 0.012282 | 2.6247
1 | 8496 | 2 | 0.74845 | 904.39 | 908.2407 | 0.012282 | 2.6136
1 | 8496 | 2 | 0.76424 | 907.05 | 908.5987 | 0.012282 | 2.6467
1 | 8496 | 2 | 0.78025 | 905.27 | 908.5987 | 0.012282 | 2.6467
1 | 8496 | 2 | 0.79579 | 917.76 | 908.6577 | 0.012282 | 2.6522
1 | 8496 | 2 | 0.81215 | 903.5 | 908.8343 | 0.012282 | 2.6685
1 | 8496 | 2 | 0.82805 | 908.82 | 908.8343 | 0.012282 | 2.6685
1 | 8496 | 2 | 0.84421 | 908.82 | 908.5397 | 0.012282 | 2.6413
1 | 8496 | 2 | 0.86018 | 912.39 | 908.599 | 0.012282 | 2.6468
1 | 8496 | 2 | 0.88118 | 907.05 | 908.3617 | 0.012282 | 2.6248
1 | 8496 | 2 | 0.89667 | 908.82 | 908.332 | 0.012282 | 2.6221
1 | 8496 | 2 | 0.91233 | 903.5 | 908.1547 | 0.012282 | 2.6057
1 | 8496 | 2 | 0.92797 | 905.27 | 908.332 | 0.012282 | 2.6221
1 | 8496 | 2 | 0.9486 | 909.71 | 907.621 | 0.012282 | 2.5563
1 | 8496 | 2 | 0.96428 | 904.39 | 907.562 | 0.012282 | 2.5508
1 | 8496 | 2 | 0.98038 | 914.17 | 907.562 | 0.012282 | 2.5508
1 | 8496 | 2 | 0.9909 | 919.56 | 906.9103 | 0.012282 | 2.4905
1 | 8496 | 2 | 0.99663 | 907.05 | 906.9693 | 0.012282 | 2.496
1 | 8496 | 2 | 1.0036 | 908.82 | 906.91 | 0.012282 | 2.4905
1 | 8496 | 2 | 1.0189 | 904.39 | 906.91 | 0.012282 | 2.4905
1 | 8496 | 2 | 1.0352 | 905.27 | 906.4937 | 0.012282 | 2.452
1 | 8496 | 2 | 1.0505 | 898.21 | 906.5233 | 0.012282 | 2.4547
1 | 8496 | 2 | 1.067 | 907.05 | 906.3757 | 0.012282 | 2.441
1 | 8496 | 2 | 1.085 | 907.05 | 906.554 | 0.012282 | 2.4576
1 | 8496 | 2 | 1.1091 | 908.82 | 906.1107 | 0.012282 | 2.4165
1 | 8496 | 2 | 1.1244 | 903.5 | 906.081 | 0.012282 | 2.4138
1 | 8496 | 2 | 1.1409 | 908.82 | 905.786 | 0.012282 | 2.3865
1 | 8496 | 2 | 1.1448 | 897.33 | 905.6977 | 0.012282 | 2.3783
1 | 8496 | 2 | 1.1608 | 907.05 | 905.4623 | 0.012282 | 2.3565
1 | 8496 | 2 | 1.1764 | 905.27 | 905.3143 | 0.012282 | 2.3428
1 | 8496 | 2 | 1.1922 | 898.21 | 905.2847 | 0.012282 | 2.3401
1 | 8496 | 2 | 1.2139 | 906.16 | 904.782 | 0.012282 | 2.2936
1 | 8496 | 2 | 1.2294 | 905.27 | 904.129 | 0.012282 | 2.2332
1 | 8496 | 2 | 1.2458 | 905.27 | 904.0697 | 0.012282 | 2.2277
1 | 8496 | 2 | 1.2613 | 905.27 | 903.716 | 0.012282 | 2.195
1 | 8496 | 2 | 1.2773 | 904.39 | 903.6863 | 0.012282 | 2.1922
1 | 8496 | 2 | 1.2933 | 904.39 | 903.6863 | 0.012282 | 2.1922
1 | 8496 | 2 | 1.3093 | 914.17 | 903.745 | 0.012282 | 2.1976
1 | 8496 | 2 | 1.325 | 899.09 | 903.6857 | 0.012282 | 2.1922
1 | 8496 | 2 | 1.3408 | 906.16 | 903.4497 | 0.012282 | 2.1703
1 | 8496 | 2 | 1.3564 | 899.97 | 903.096 | 0.012282 | 2.1376
1 | 8496 | 2 | 1.3721 | 900.85 | 903.3327 | 0.012282 | 2.1595
1 | 8496 | 2 | 1.3879 | 898.21 | 903.2143 | 0.012282 | 2.1485
1 | 8496 | 2 | 1.4086 | 905.27 | 903.0683 | 0.012282 | 2.135
1 | 8496 | 2 | 1.4244 | 903.5 | 902.8323 | 0.012282 | 2.1132
1 | 8496 | 2 | 1.4405 | 899.09 | 902.8917 | 0.012282 | 2.1187
1 | 8496 | 2 | 1.4557 | 899.97 | 903.3047 | 0.012282 | 2.1569
1 | 8496 | 2 | 1.4772 | 905.27 | 903.216 | 0.012282 | 2.1487
1 | 8496 | 2 | 1.4932 | 898.21 | 902.9513 | 0.012282 | 2.1242
1 | 8496 | 2 | 1.5082 | 903.5 | 902.7747 | 0.012282 | 2.1079
1 | 8496 | 2 | 1.5241 | 905.27 | 902.598 | 0.012282 | 2.0915
1 | 8496 | 2 | 1.5402 | 899.97 | 902.4507 | 0.012282 | 2.0779
1 | 8496 | 2 | 1.5556 | 905.27 | 902.3033 | 0.012282 | 2.0643
1 | 8496 | 2 | 1.5716 | 899.97 | 901.7713 | 0.012282 | 2.015
1 | 8496 | 2 | 1.5876 | 898.21 | 901.6543 | 0.012282 | 2.0042
1 | 8496 | 2 | 1.6024 | 910.6 | 900.9817 | 0.012282 | 1.942
1 | 8496 | 2 | 1.6187 | 905.27 | 901.0993 | 0.012282 | 1.9529
1 | 8496 | 2 | 1.6348 | 892.95 | 900.8943 | 0.012282 | 1.9339
1 | 8496 | 2 | 1.6706 | 899.97 | 900.8357 | 0.012282 | 1.9285
1 | 8496 | 2 | 1.677 | 907.05 | 900.6003 | 0.012282 | 1.9067
1 | 8496 | 2 | 1.7 | 910.6 | 900.512 | 0.012282 | 1.8985
1 | 8496 | 2 | 1.7167 | 903.5 | 900.512 | 0.012282 | 1.8985
1 | 8496 | 2 | 1.7368 | 897.33 | 900.512 | 0.012282 | 1.8985
1 | 8496 | 2 | 1.7528 | 899.97 | 900.453 | 0.012282 | 1.893
1 | 8496 | 2 | 1.7688 | 899.97 | 900.659 | 0.012282 | 1.9121
1 | 8496 | 2 | 1.7848 | 899.97 | 900.718 | 0.012282 | 1.9176
1 | 8496 | 2 | 1.8007 | 899.97 | 900.8957 | 0.012282 | 1.934
1 | 8496 | 2 | 1.8168 | 898.21 | 900.8957 | 0.012282 | 1.934
1 | 8496 | 2 | 1.8329 | 895.58 | 900.955 | 0.012282 | 1.9395
1 | 8496 | 2 | 1.8487 | 885.98 | 901.0727 | 0.012282 | 1.9504
1 | 8496 | 2 | 1.8645 | 903.5 | 901.249 | 0.012282 | 1.9667
1 | 8496 | 2 | 1.88 | 894.7 | 900.5443 | 0.012282 | 1.9015
1 | 8496 | 2 | 1.8962 | 896.45 | 900.192 | 0.012282 | 1.8689
1 | 8496 | 2 | 1.9122 | 898.21 | 900.6913 | 0.012282 | 1.9151
1 | 8496 | 2 | 1.9324 | 900.85 | 900.8387 | 0.012282 | 1.9287
1 | 8496 | 2 | 1.9483 | 899.09 | 900.544 | 0.012282 | 1.9015
1 | 8496 | 2 | 1.9649 | 899.97 | 900.131 | 0.012282 | 1.8633
1 | 8496 | 2 | 1.9803 | 903.5 | 899.867 | 0.012282 | 1.8388
1 | 8496 | 2 | 2.0007 | 904.39 | 899.955 | 0.012282 | 1.847
1 | 8496 | 2 | 2.0166 | 905.27 | 900.0727 | 0.012282 | 1.8579
1 | 8496 | 2 | 2.0323 | 910.6 | 900.0727 | 0.012282 | 1.8579
1 | 8496 | 2 | 2.0484 | 899.97 | 900.3677 | 0.012282 | 1.8852
1 | 8496 | 2 | 2.0642 | 907.05 | 900.1337 | 0.012282 | 1.8635
1 | 8496 | 2 | 2.0802 | 903.5 | 900.2217 | 0.012282 | 1.8716
1 | 8496 | 2 | 2.0961 | 903.5 | 900.4857 | 0.012282 | 1.8961
1 | 8496 | 2 | 2.1123 | 889.46 | 900.952 | 0.012282 | 1.9392
1 | 8496 | 2 | 2.1275 | 894.7 | 901.1293 | 0.012282 | 1.9556
1 | 8496 | 2 | 2.144 | 907.93 | 901.1 | 0.012282 | 1.9529
1 | 8496 | 2 | 2.1598 | 904.39 | 901.1587 | 0.012282 | 1.9583
1 | 8496 | 2 | 2.1754 | 898.21 | 901.1587 | 0.012282 | 1.9583
1 | 8496 | 2 | 2.1963 | 898.21 | 901.1587 | 0.012282 | 1.9583
1 | 8496 | 2 | 2.2116 | 895.58 | 901.483 | 0.012282 | 1.9884
1 | 8496 | 2 | 2.2271 | 899.97 | 901.395 | 0.012282 | 1.9802
1 | 8496 | 2 | 2.2426 | 903.5 | 901.2773 | 0.012282 | 1.9693
1 | 8496 | 2 | 2.2595 | 899.97 | 900.9837 | 0.012282 | 1.9421
1 | 8496 | 2 | 2.2633 | 908.82 | 900.807 | 0.012282 | 1.9258
1 | 8496 | 2 | 2.2791 | 892.95 | 900.4527 | 0.012282 | 1.893
1 | 8496 | 2 | 2.2949 | 900.85 | 900.4527 | 0.012282 | 1.893
1 | 8496 | 2 | 2.3114 | 903.5 | 900.041 | 0.012282 | 1.8549
1 | 8496 | 2 | 2.3262 | 899.97 | 899.806 | 0.012282 | 1.8332
1 | 8496 | 2 | 2.3419 | 908.82 | 899.6297 | 0.012282 | 1.8169
1 | 8496 | 2 | 2.3585 | 893.82 | 900.216 | 0.012282 | 1.8711
1 | 8496 | 2 | 2.3733 | 898.21 | 900.333 | 0.012282 | 1.8819
1 | 8496 | 2 | 2.3893 | 898.21 | 900.333 | 0.012282 | 1.8819
1 | 8496 | 2 | 2.4047 | 900.85 | 900.0683 | 0.012282 | 1.8575
1 | 8496 | 2 | 2.4201 | 908.82 | 900.127 | 0.012282 | 1.8629
1 | 8496 | 2 | 2.4363 | 897.33 | 899.9807 | 0.012282 | 1.8493
1 | 8496 | 2 | 2.4569 | 899.97 | 899.9513 | 0.012282 | 1.8466
1 | 8496 | 2 | 2.4727 | 895.58 | 900.0987 | 0.012282 | 1.8603
1 | 8496 | 2 | 2.4883 | 899.97 | 899.981 | 0.012282 | 1.8494
1 | 8496 | 2 | 2.5043 | 899.97 | 899.6887 | 0.012282 | 1.8223
1 | 8496 | 2 | 2.5207 | 899.97 | 899.3057 | 0.012282 | 1.7869
1 | 8496 | 2 | 2.5244 | 894.7 | 899.7163 | 0.012282 | 1.8249
1 | 8496 | 2 | 2.5406 | 896.45 | 899.5113 | 0.012282 | 1.8059
1 | 8496 | 2 | 2.556 | 898.21 | 899.335 | 0.012282 | 1.7896
1 | 8496 | 2 | 2.5717 | 907.05 | 899.335 | 0.012282 | 1.7896
1 | 8496 | 2 | 2.5875 | 898.21 | 898.9813 | 0.012282 | 1.7569
1 | 8496 | 2 | 2.6029 | 907.93 | 899.0107 | 0.012282 | 1.7596
1 | 8496 | 2 | 2.6193 | 896.45 | 899.0693 | 0.012282 | 1.765
1 | 8496 | 2 | 2.6352 | 899.97 | 899.0107 | 0.012282 | 1.7596
1 | 8496 | 2 | 2.6618 | 893.82 | 898.689 | 0.012282 | 1.7298
1 | 8496 | 2 | 2.6689 | 894.7 | 898.2767 | 0.012282 | 1.6917
1 | 8496 | 2 | 2.6924 | 904.39 | 898.306 | 0.012282 | 1.6944
1 | 8496 | 2 | 2.7085 | 899.97 | 898.4827 | 0.012282 | 1.7107
1 | 8496 | 2 | 2.7134 | 891.2 | 898.5117 | 0.012282 | 1.7134
1 | 8496 | 2 | 2.7288 | 897.33 | 898.2487 | 0.012282 | 1.6891
1 | 8496 | 2 | 2.7447 | 905.27 | 898.2487 | 0.012282 | 1.6891
1 | 8496 | 2 | 2.7609 | 894.7 | 898.3663 | 0.012282 | 1.7
1 | 8496 | 2 | 2.7819 | 898.21 | 898.337 | 0.012282 | 1.6973
1 | 8496 | 2 | 2.7973 | 899.97 | 898.2493 | 0.012282 | 1.6892
1 | 8496 | 2 | 2.8127 | 898.21 | 898.308 | 0.012282 | 1.6946
1 | 8496 | 2 | 2.8283 | 894.7 | 898.072 | 0.012282 | 1.6727
1 | 8496 | 2 | 2.8441 | 899.97 | 897.9257 | 0.012282 | 1.6592
1 | 8496 | 2 | 2.8603 | 896.45 | 897.778 | 0.012282 | 1.6455
1 | 8496 | 2 | 2.8757 | 891.2 | 897.9247 | 0.012282 | 1.6591
1 | 8496 | 2 | 2.892 | 896.45 | 897.749 | 0.012282 | 1.6429
1 | 8496 | 2 | 2.9077 | 898.21 | 898.1603 | 0.012282 | 1.6809
1 | 8496 | 2 | 2.923 | 905.27 | 898.248 | 0.012282 | 1.689
1 | 8496 | 2 | 2.9395 | 896.45 | 898.2183 | 0.012282 | 1.6863
1 | 8496 | 2 | 2.9553 | 892.08 | 898.101 | 0.012282 | 1.6754
1 | 8496 | 2 | 2.9771 | 899.97 | 898.1593 | 0.012282 | 1.6808
1 | 8496 | 2 | 2.9926 | 903.5 | 898.0423 | 0.012282 | 1.67
1 | 8496 | 2 | 3.0086 | 893.82 | 897.7777 | 0.012282 | 1.6455
1 | 8496 | 2 | 3.0243 | 893.82 | 897.8947 | 0.012282 | 1.6563
1 | 8496 | 2 | 3.0455 | 899.97 | 897.8947 | 0.012282 | 1.6563
1 | 8496 | 2 | 3.0616 | 899.97 | 897.6023 | 0.012282 | 1.6293
1 | 8496 | 2 | 3.077 | 893.82 | 897.3687 | 0.012282 | 1.6077
1 | 8496 | 2 | 3.0932 | 903.5 | 897.3687 | 0.012282 | 1.6077
1 | 8496 | 2 | 3.109 | 900.85 | 897.3687 | 0.012282 | 1.6077
1 | 8496 | 2 | 3.1245 | 894.7 | 897.281 | 0.012282 | 1.5996
1 | 8496 | 2 | 3.1402 | 906.16 | 897.3977 | 0.012282 | 1.6104
1 | 8496 | 2 | 3.1561 | 897.33 | 897.1647 | 0.012282 | 1.5888
1 | 8496 | 2 | 3.172 | 903.5 | 897.106 | 0.012282 | 1.5834
1 | 8496 | 2 | 3.1875 | 896.45 | 896.6953 | 0.012282 | 1.5454
1 | 8496 | 2 | 3.2036 | 892.95 | 896.5203 | 0.012282 | 1.5292
1 | 8496 | 2 | 3.2199 | 893.82 | 896.7247 | 0.012282 | 1.5481
1 | 8496 | 2 | 3.24 | 897.33 | 896.6367 | 0.012282 | 1.5399
1 | 8496 | 2 | 3.257 | 898.21 | 896.3433 | 0.012282 | 1.5128
1 | 8496 | 2 | 3.272 | 898.21 | 896.3433 | 0.012282 | 1.5128
1 | 8496 | 2 | 3.288 | 891.2 | 896.431 | 0.012282 | 1.5209
1 | 8496 | 2 | 3.3089 | 891.2 | 896.3137 | 0.012282 | 1.5101
1 | 8496 | 2 | 3.3247 | 894.7 | 896.0797 | 0.012282 | 1.4884
1 | 8496 | 2 | 3.34 | 899.97 | 896.226 | 0.012282 | 1.5019
1 | 8496 | 2 | 3.3558 | 893.82 | 896.079 | 0.012282 | 1.4883
1 | 8496 | 2 | 3.3718 | 894.7 | 895.874 | 0.012282 | 1.4694
1 | 8496 | 2 | 3.3874 | 889.46 | 895.9617 | 0.012282 | 1.4775
1 | 8496 | 2 | 3.4033 | 896.45 | 895.5797 | 0.012282 | 1.4421
1 | 8496 | 2 | 3.4193 | 892.95 | 895.5503 | 0.012282 | 1.4394
1 | 8496 | 2 | 3.4354 | 891.2 | 895.0243 | 0.012282 | 1.3908
1 | 8496 | 2 | 3.4514 | 898.21 | 895.0243 | 0.012282 | 1.3908
1 | 8496 | 2 | 3.4673 | 897.33 | 894.966 | 0.012282 | 1.3854
1 | 8496 | 2 | 3.4835 | 894.7 | 895.0537 | 0.012282 | 1.3935
1 | 8496 | 2 | 3.5041 | 893.82 | 894.8493 | 0.012282 | 1.3746
1 | 8496 | 2 | 3.5201 | 896.45 | 894.703 | 0.012282 | 1.361
1 | 8496 | 2 | 3.5355 | 896.45 | 894.6443 | 0.012282 | 1.3556
1 | 8496 | 2 | 3.5513 | 892.95 | 894.8193 | 0.012282 | 1.3718
1 | 8496 | 2 | 3.5724 | 898.21 | 895.1117 | 0.012282 | 1.3988
1 | 8496 | 2 | 3.5879 | 899.09 | 895.464 | 0.012282 | 1.4314
1 | 8496 | 2 | 3.6036 | 894.7 | 895.4053 | 0.012282 | 1.426
1 | 8496 | 2 | 3.6196 | 897.33 | 895.8463 | 0.012282 | 1.4668
1 | 8496 | 2 | 3.6355 | 894.7 | 895.9633 | 0.012282 | 1.4776
1 | 8499 | 3 | 3.6676 | 896.45 | 896.5497 | 0.012335 | 1.5253
1 | 8494 | 3 | 3.6961 | 887.72 | 896.5497 | 0.012246 | 1.5363
1 | 8489 | 3 | 3.7044 | 896.45 | 896.6663 | 0.012158 | 1.5584
1 | 8484 | 3 | 3.7097 | 891.2 | 896.783 | 0.01207 | 1.5808
1 | 8479 | 3 | 3.7133 | 896.45 | 896.5203 | 0.011981 | 1.5675
1 | 8474 | 3 | 3.7174 | 891.2 | 896.4327 | 0.011893 | 1.5708
1 | 8469 | 3 | 3.7187 | 893.82 | 896.4327 | 0.011805 | 1.5825
1 | 8464 | 3 | 3.72 | 896.45 | 896.462 | 0.011716 | 1.5973
1 | 8459 | 3 | 3.721 | 896.45 | 896.287 | 0.011628 | 1.5924
1 | 8454 | 3 | 3.7216 | 899.97 | 896.9673 | 0.011539 | 1.6715
1 | 8449 | 3 | 3.728 | 905.27 | 896.851 | 0.011451 | 1.6729
1 | 8444 | 3 | 3.7288 | 898.21 | 897.057 | 0.011363 | 1.7065
1 | 8439 | 3 | 3.7294 | 907.05 | 896.736 | 0.011274 | 1.6875
1 | 8434 | 3 | 3.73 | 898.21 | 896.853 | 0.011186 | 1.7127
1 | 8429 | 3 | 3.7307 | 907.05 | 896.7653 | 0.011098 | 1.7174
1 | 8424 | 3 | 3.7314 | 896.45 | 896.5907 | 0.011009 | 1.7132
1 | 8419 | 3 | 3.7425 | 896.45 | 896.4157 | 0.010921 | 1.7088
1 | 8414 | 3 | 3.7436 | 894.7 | 896.5317 | 0.010833 | 1.7349
1 | 8409 | 3 | 3.7444 | 890.33 | 896.4733 | 0.010744 | 1.743
1 | 8404 | 3 | 3.7657 | 894.7 | 896.9423 | 0.010656 | 1.8075
1 | 8399 | 3 | 3.7666 | 894.7 | 896.6803 | 0.010568 | 1.7944
1 | 8394 | 3 | 3.7672 | 894.7 | 896.5063 | 0.010479 | 1.7907
1 | 8389 | 3 | 3.7679 | 891.2 | 896.361 | 0.010391 | 1.79
1 | 8384 | 3 | 3.7685 | 916.86 | 896.4197 | 0.010302 | 1.8118
1 | 8379 | 3 | 3.7691 | 889.46 | 896.332 | 0.010214 | 1.8178
1 | 8374 | 3 | 3.7797 | 904.39 | 895.9817 | 0.010126 | 1.7943
1 | 8369 | 3 | 3.7804 | 889.46 | 895.1943 | 0.010037 | 1.721
1 | 8364 | 3 | 3.7811 | 898.21 | 894.7 | 0.009949 | 1.6798
1 | 8359 | 3 | 3.7957 | 894.7 | 894.1717 | 0.0098607 | 1.634
1 | 8354 | 3 | 3.7964 | 889.46 | 893.764 | 0.0097723 | 1.6013
1 | 8349 | 3 | 3.7971 | 891.2 | 893.1197 | 0.009684 | 1.5403
1 | 8344 | 3 | 3.7978 | 891.2 | 892.7127 | 0.0095956 | 1.5063
1 | 8339 | 3 | 3.8128 | 894.7 | 892.4797 | 0.0095072 | 1.4925
1 | 8334 | 3 | 3.8136 | 905.27 | 892.305 | 0.0094189 | 1.4854
1 | 8329 | 3 | 3.8142 | 888.59 | 892.4213 | 0.0093305 | 1.5136
1 | 8324 | 3 | 3.8151 | 885.98 | 892.2757 | 0.0092422 | 1.5102
1 | 8319 | 3 | 3.8306 | 889.46 | 892.159 | 0.0091538 | 1.5103
1 | 8314 | 3 | 3.832 | 898.21 | 892.1007 | 0.0090655 | 1.5177
1 | 8309 | 3 | 3.8327 | 893.82 | 892.0427 | 0.0089771 | 1.5253
1 | 8304 | 3 | 3.8337 | 889.46 | 891.2457 | 0.0088887 | 1.4385
1 | 8299 | 3 | 3.8344 | 881.65 | 891.2457 | 0.0088004 | 1.453
1 | 8294 | 3 | 3.8475 | 883.38 | 891.0103 | 0.008712 | 1.437
1 | 8289 | 3 | 3.8488 | 891.2 | 891.0103 | 0.0086237 | 1.4517
1 | 8284 | 3 | 3.8494 | 885.98 | 890.981 | 0.0085353 | 1.4629
1 | 8279 | 3 | 3.8629 | 887.72 | 890.6613 | 0.008447 | 1.4352
1 | 8274 | 3 | 3.8636 | 884.24 | 890.8943 | 0.0083586 | 1.482
1 | 8269 | 3 | 3.8643 | 889.46 | 890.8943 | 0.0082702 | 1.4979
1 | 8264 | 3 | 3.8653 | 889.46 | 891.011 | 0.0081819 | 1.5302
1 | 8259 | 3 | 3.8786 | 893.82 | 890.9237 | 0.0080935 | 1.5347
1 | 8254 | 3 | 3.8792 | 890.33 | 890.165 | 0.0080052 | 1.4439
1 | 8249 | 3 | 3.8796 | 891.2 | 890.194 | 0.0079168 | 1.4642
1 | 8244 | 3 | 3.8801 | 892.95 | 890.136 | 0.0078285 | 1.4723
1 | 8239 | 3 | 3.8943 | 889.46 | 890.02 | 0.0077401 | 1.4721
1 | 8234 | 3 | 3.8949 | 892.95 | 889.6123 | 0.0076517 | 1.4285
1 | 8229 | 3 | 3.8955 | 889.46 | 889.7293 | 0.0075634 | 1.4628
1 | 8224 | 3 | 3.896 | 897.33 | 889.8457 | 0.007475 | 1.4978
1 | 8219 | 3 | 3.9099 | 889.46 | 889.8743 | 0.0073867 | 1.5201
1 | 8214 | 3 | 3.9106 | 897.33 | 890.2223 | 0.0072983 | 1.5927
1 | 8209 | 3 | 3.9112 | 885.11 | 890.3973 | 0.00721 | 1.6398
1 | 8204 | 3 | 3.9119 | 896.45 | 890.6297 | 0.0071216 | 1.6972
1 | 8199 | 3 | 3.9259 | 891.2 | 890.8623 | 0.0070332 | 1.7561
1 | 8194 | 3 | 3.9265 | 894.7 | 891.0943 | 0.0069449 | 1.8164
1 | 8189 | 3 | 3.927 | 892.08 | 890.8627 | 0.0068565 | 1.8014
1 | 8184 | 3 | 3.941 | 882.51 | 890.145 | 0.0067682 | 1.7045
1 | 8179 | 3 | 3.9423 | 889.46 | 890.0577 | 0.0066798 | 1.7121
1 | 8174 | 3 | 3.9429 | 884.24 | 889.8837 | 0.0065915 | 1.7051
1 | 8169 | 3 | 3.9435 | 885.98 | 889.0793 | 0.0065031 | 1.5877
1 | 8164 | 3 | 3.957 | 885.98 | 888.789 | 0.0064147 | 1.5582
1 | 8159 | 3 | 3.9576 | 897.33 | 888.673 | 0.0063264 | 1.5591
1 | 8154 | 3 | 3.9581 | 892.95 | 888.673 | 0.006238 | 1.5812
1 | 8149 | 3 | 3.9589 | 882.51 | 888.8477 | 0.0061497 | 1.6362
1 | 8144 | 3 | 3.9725 | 893.82 | 888.7017 | 0.0060613 | 1.6326
1 | 8139 | 3 | 3.9732 | 896.45 | 888.818 | 0.005973 | 1.6789
1 | 8134 | 3 | 3.9739 | 892.95 | 888.6137 | 0.0058846 | 1.6647
1 | 8129 | 3 | 3.9745 | 894.7 | 888.7587 | 0.0057962 | 1.7185
1 | 8124 | 3 | 3.9894 | 891.2 | 888.642 | 0.0057079 | 1.7218
1 | 8119 | 3 | 3.9903 | 882.51 | 888.295 | 0.0056195 | 1.6788
1 | 8114 | 3 | 3.9911 | 867.93 | 887.7737 | 0.0055312 | 1.5985
1 | 8109 | 3 | 4.0043 | 891.2 | 887.5703 | 0.0054428 | 1.582
1 | 8104 | 3 | 4.0051 | 885.11 | 887.628 | 0.0053545 | 1.6203
1 | 8099 | 3 | 4.0058 | 867.07 | 887.628 | 0.0052661 | 1.6475
1 | 8094 | 3 | 4.0066 | 884.24 | 887.686 | 0.0051777 | 1.6883
1 | 8089 | 3 | 4.0262 | 885.98 | 887.5703 | 0.0050894 | 1.6918
1 | 8084 | 3 | 4.0274 | 892.95 | 887.8027 | 0.005001 | 1.7745
1 | 8079 | 3 | 4.0281 | 894.7 | 887.7443 | 0.0049127 | 1.7929
1 | 8074 | 3 | 4.0287 | 892.95 | 887.7153 | 0.0048243 | 1.8189
1 | 8069 | 3 | 4.0294 | 892.95 | 887.947 | 0.004736 | 1.9085
1 | 8064 | 3 | 4.041 | 891.2 | 887.6857 | 0.0046476 | 1.8808
1 | 8059 | 3 | 4.0418 | 889.46 | 887.3367 | 0.0045592 | 1.8303
1 | 8054 | 3 | 4.0425 | 892.95 | 887.0463 | 0.0044709 | 1.7927
1 | 8049 | 3 | 4.0431 | 880.79 | 886.9297 | 0.0043825 | 1.7986
1 | 8044 | 3 | 4.0563 | 879.06 | 886.7557 | 0.0042942 | 1.7895
1 | 8039 | 3 | 4.0569 | 885.98 | 887.1037 | 0.0042058 | 1.9211
1 | 8034 | 3 | 4.0575 | 884.24 | 887.7053 | 0.0041174 | 2.1284
1 | 8029 | 3 | 4.0584 | 889.46 | 887.5313 | 0.0040291 | 2.126
1 | 8024 | 3 | 4.073 | 885.98 | 887.4447 | 0.0039407 | 2.1487
1 | 8019 | 3 | 4.0741 | 882.51 | 887.9307 | 0.0038524 | 2.3414
1 | 8014 | 3 | 4.0747 | 892.95 | 888.1047 | 0.003764 | 2.4488
1 | 8009 | 3 | 4.0756 | 895.58 | 887.989 | 0.0036757 | 2.4719
1 | 8004 | 3 | 4.0929 | 892.08 | 887.7567 | 0.0035873 | 2.4592
1 | 7999 | 3 | 4.0938 | 889.46 | 887.3793 | 0.0034989 | 2.3988
1 | 7994 | 3 | 4.0944 | 885.98 | 886.974 | 0.0034106 | 2.3259
1 | 7989 | 3 | 4.0951 | 885.98 | 886.9157 | 0.0033222 | 2.3678
1 | 7984 | 3 | 4.1097 | 884.24 | 886.974 | 0.0032339 | 2.453
1 | 7979 | 3 | 4.1106 | 891.2 | 886.858 | 0.0031455 | 2.48
1 | 7974 | 3 | 4.1116 | 885.98 | 886.9163 | 0.0030572 | 2.5733
1 | 7969 | 3 | 4.1124 | 892.95 | 887.38 | 0.0029688 | 2.8274
1 | 7964 | 3 | 4.1251 | 885.98 | 887.38 | 0.0028804 | 2.9141
1 | 7959 | 3 | 4.1258 | 885.98 | 887.729 | 0.0027921 | 3.1484
1 | 7954 | 3 | 4.1264 | 882.51 | 887.7003 | 0.0027037 | 3.2392
1 | 7949 | 3 | 4.1271 | 881.65 | 887.5553 | 0.0026154 | 3.2857
1 | 7944 | 3 | 4.1412 | 889.46 | 887.8753 | 0.002527 | 3.5444
1 | 7939 | 3 | 4.1419 | 882.51 | 888.165 | 0.0024387 | 3.8078
1 | 7934 | 3 | 4.1425 | 885.98 | 888.0777 | 0.0023503 | 3.9088
1 | 7929 | 3 | 4.1431 | 883.38 | 887.9317 | 0.0022619 | 3.9881
1 | 7924 | 3 | 4.1581 | 880.79 | 887.7283 | 0.0021736 | 4.0439
1 | 7919 | 3 | 4.1595 | 891.2 | 887.7573 | 0.0020852 | 4.2311
1 | 7914 | 3 | 4.1604 | 892.95 | 888.1063 | 0.0019969 | 4.6169
1 | 7909 | 3 | 4.1612 | 885.98 | 888.2223 | 0.0019085 | 4.8997
1 | 7904 | 3 | 4.1735 | 894.7 | 888.4543 | 0.0018202 | 5.2824
1 | 7899 | 3 | 4.1742 | 894.7 | 888.3383 | 0.0017318 | 5.4758
1 | 7894 | 3 | 4.1748 | 879.06 | 888.3383 | 0.0016434 | 5.7702
1 | 7889 | 3 | 4.1754 | 896.45 | 888.048 | 0.0015551 | 5.8859
1 | 7884 | 3 | 4.1895 | 883.38 | 888.164 | 0.0014667 | 6.3303
1 | 7879 | 3 | 4.1901 | 885.11 | 888.28 | 0.0013784 | 6.8318
1 | 7874 | 3 | 4.1907 | 895.58 | 888.3377 | 0.00129 | 7.3505
1 | 7869 | 3 | 4.1915 | 891.2 | 888.831 | 0.0012017 | 8.3575
1 | 7864 | 3 | 4.2061 | 890.33 | 888.831 | 0.0011133 | 9.0208
1 | 7859 | 3 | 4.2074 | 891.2 | 889.208 | 0.0010249 | 10.2164
1 | 7854 | 3 | 4.2082 | 885.98 | 889.1213 | 0.00093659 | 11.0751
1 | 7849 | 3 | 4.2206 | 890.33 | 889.528 | 0.00084823 | 12.7736
1 | 7844 | 3 | 4.2213 | 896.45 | 889.817 | 0.00075987 | 14.6911
1 | 7839 | 3 | 4.2219 | 889.46 | 889.585 | 0.00067152 | 16.2315
1 | 7834 | 3 | 4.2225 | 891.2 | 889.5267 | 0.00058316 | 18.5771
1 | 7829 | 3 | 4.2365 | 887.72 | 889.6427 | 0.0004948 | 22.1609
1 | 7824 | 3 | 4.2372 | 885.98 | 889.672 | 0.00040644 | 27.0605
1 | 7819 | 3 | 4.2379 | 884.24 | 889.4393 | 0.00031809 | 33.7461
1 | 7814 | 3 | 4.2386 | 889.46 | 889.9313 | 0.00022973 | 49.1591
1 | 7809 | 3 | 4.2527 | 889.46 | 889.5243 | 0.00014137 | 76.612
1 | 7804 | 3 | 4.2544 | 884.24 | 889.727 | 5.3014e-05
1 | 7799 | 3 | 4.2553 | 896.45 | 889.554 | 3.5343e-05
1 | 7794 | 3 | 4.2562 | 889.46 | 889.35 | 0.0001237 | 85.955
1 | 7789 | 3 | 4.2677 | 893.82 | 889.321 | 0.00021206 | 49.985
1 | 7784 | 3 | 4.2687 | 883.38 | 889.176 | 0.00030041 | 34.7351
1 | 7779 | 3 | 4.2696 | 895.58 | 889.118 | 0.00038877 | 26.6712
1 | 7774 | 3 | 4.2886 | 889.46 | 889.0023 | 0.00047713 | 21.4566
1 | 7769 | 3 | 4.2899 | 884.24 | 889.0023 | 0.00056549 | 18.104
1 | 7764 | 3 | 4.2905 | 891.2 | 888.6533 | 0.00065384 | 15.051
1 | 7759 | 3 | 4.2911 | 889.46 | 888.7113 | 0.0007422 | 13.348
1 | 7754 | 3 | 4.2917 | 895.58 | 888.6533 | 0.00083056 | 11.8486
1 | 7749 | 3 | 4.3036 | 887.72 | 888.5663 | 0.00091892 | 10.6018
1 | 7744 | 3 | 4.3045 | 893.82 | 889.0327 | 0.0010073 | 10.1979
1 | 7739 | 3 | 4.3055 | 884.24 | 889.0907 | 0.0010956 | 9.4356
1 | 7734 | 3 | 4.3064 | 889.46 | 888.9747 | 0.001184 | 8.6201
1 | 7729 | 3 | 4.3192 | 879.92 | 889.0327 | 0.0012723 | 8.0733
1 | 7724 | 3 | 4.32 | 889.46 | 889.1777 | 0.0013607 | 7.6702
1 | 7719 | 3 | 4.3207 | 890.33 | 888.6557 | 0.0014491 | 6.7931
1 | 7714 | 3 | 4.3214 | 885.98 | 888.801 | 0.0015374 | 6.5101
1 | 7709 | 3 | 4.3359 | 889.46 | 888.7137 | 0.0016258 | 6.0953
1 | 7704 | 3 | 4.3373 | 882.51 | 889.0327 | 0.0017141 | 5.9926
1 | 7699 | 3 | 4.3385 | 890.33 | 888.6547 | 0.0018025 | 5.4605
1 | 7694 | 3 | 4.34 | 885.98 | 888.8 | 0.0018908 | 5.2927
1 | 7689 | 3 | 4.3562 | 891.2 | 889.032 | 0.0019792 | 5.1896
1 | 7684 | 3 | 4.3569 | 889.46 | 889.0903 | 0.0020676 | 4.9999
1 | 7679 | 3 | 4.3575 | 885.11 | 889.265 | 0.0021559 | 4.887
1 | 7674 | 3 | 4.3581 | 899.97 | 889.1483 | 0.0022443 | 4.6356
1 | 7669 | 3 | 4.3588 | 885.98 | 889.1773 | 0.0023326 | 4.4741
1 | 7664 | 3 | 4.3736 | 885.98 | 889.2067 | 0.002421 | 4.3246
1 | 7659 | 3 | 4.3744 | 891.2 | 889.4387 | 0.0025093 | 4.2774
1 | 7654 | 3 | 4.375 | 888.59 | 889.3227 | 0.0025977 | 4.0811
1 | 7649 | 3 | 4.3872 | 880.79 | 889.5247 | 0.0026861 | 4.0324
1 | 7644 | 3 | 4.3878 | 893.82 | 889.612 | 0.0027744 | 3.9397
1 | 7639 | 3 | 4.3885 | 891.2 | 889.583 | 0.0028628 | 3.8066
1 | 7634 | 3 | 4.3891 | 892.95 | 889.932 | 0.0029511 | 3.827
1 | 7629 | 3 | 4.4037 | 884.24 | 890.0483 | 0.0030395 | 3.7593
1 | 7624 | 3 | 4.4048 | 893.82 | 890.222 | 0.0031278 | 3.7162
1 | 7619 | 3 | 4.4054 | 891.2 | 890.4553 | 0.0032162 | 3.6965
1 | 7614 | 3 | 4.4061 | 892.95 | 890.8043 | 0.0033046 | 3.7177
1 | 7609 | 3 | 4.419 | 894.7 | 890.7463 | 0.0033929 | 3.6014
1 | 7604 | 3 | 4.4196 | 892.08 | 890.7173 | 0.0034813 | 3.5006
1 | 7599 | 3 | 4.4201 | 888.59 | 890.8623 | 0.0035696 | 3.4601
1 | 7594 | 3 | 4.4205 | 894.7 | 890.745 | 0.003658 | 3.3401
1 | 7589 | 3 | 4.435 | 891.2 | 890.6293 | 0.0037463 | 3.2262
1 | 7584 | 3 | 4.4355 | 885.98 | 890.8907 | 0.0038347 | 3.2293
1 | 7579 | 3 | 4.4359 | 885.98 | 891.6563 | 0.0039231 | 3.3784
1 | 7574 | 3 | 4.4363 | 892.08 | 891.6853 | 0.0040114 | 3.3122
1 | 7569 | 3 | 4.452 | 889.46 | 891.9743 | 0.0040998 | 3.3209
1 | 7564 | 3 | 4.4528 | 896.45 | 891.9743 | 0.0041881 | 3.2508
1 | 7559 | 3 | 4.4534 | 892.95 | 891.9743 | 0.0042765 | 3.1837
1 | 7554 | 3 | 4.4673 | 887.72 | 891.916 | 0.0043649 | 3.104
1 | 7549 | 3 | 4.4684 | 897.33 | 892.2647 | 0.0044532 | 3.1314
1 | 7544 | 3 | 4.469 | 896.45 | 892.2647 | 0.0045416 | 3.0705
1 | 7539 | 3 | 4.4697 | 889.46 | 892.3813 | 0.0046299 | 3.0405
1 | 7534 | 3 | 4.4813 | 888.59 | 892.294 | 0.0047183 | 2.9625
1 | 7529 | 3 | 4.4819 | 889.46 | 892.2357 | 0.0048066 | 2.8943
1 | 7524 | 3 | 4.4825 | 896.45 | 892.323 | 0.004895 | 2.8623
1 | 7519 | 3 | 4.4832 | 882.51 | 892.5267 | 0.0049834 | 2.858
1 | 7514 | 3 | 4.4976 | 893.82 | 892.4393 | 0.0050717 | 2.7887
1 | 7509 | 3 | 4.4985 | 914.17 | 892.4977 | 0.0051601 | 2.7538
1 | 7504 | 3 | 4.4994 | 889.46 | 892.4397 | 0.0052484 | 2.6948
1 | 7499 | 3 | 4.5139 | 889.46 | 892.9353 | 0.0053368 | 2.7558
1 | 7494 | 3 | 4.515 | 893.82 | 893.169 | 0.0054251 | 2.7598
1 | 7489 | 3 | 4.5157 | 891.2 | 892.995 | 0.0055135 | 2.6797
1 | 7484 | 3 | 4.5164 | 891.2 | 892.8783 | 0.0056019 | 2.6138
1 | 7479 | 3 | 4.5306 | 894.7 | 892.82 | 0.0056902 | 2.5616
1 | 7474 | 3 | 4.5321 | 893.82 | 893.1403 | 0.0057786 | 2.5854
1 | 7469 | 3 | 4.534 | 894.7 | 892.82 | 0.0058669 | 2.4844
1 | 7464 | 3 | 4.5358 | 890.33 | 892.645 | 0.0059553 | 2.4142
1 | 7459 | 3 | 4.5519 | 892.95 | 892.849 | 0.0060436 | 2.4172
1 | 7454 | 3 | 4.5536 | 894.7 | 893.2283 | 0.006132 | 2.4527
1 | 7449 | 3 | 4.555 | 894.7 | 893.3447 | 0.0062204 | 2.4391
1 | 7444 | 3 | 4.5562 | 892.08 | 893.1697 | 0.0063087 | 2.3734
1 | 7439 | 3 | 4.5576 | 892.95 | 893.9877 | 0.0063971 | 2.4859
1 | 7434 | 3 | 4.567 | 884.24 | 893.9003 | 0.0064854 | 2.4368
1 | 7429 | 3 | 4.5682 | 900.85 | 893.2513 | 0.0065738 | 2.2918
1 | 7424 | 3 | 4.5694 | 899.09 | 893.3093 | 0.0066621 | 2.2713
1 | 7419 | 3 | 4.5706 | 884.24 | 893.3967 | 0.0067505 | 2.2563
1 | 7414 | 3 | 4.5819 | 892.95 | 893.2803 | 0.0068389 | 2.2078
1 | 7409 | 3 | 4.5827 | 891.2 | 893.3387 | 0.0069272 | 2.1892
1 | 7404 | 3 | 4.5833 | 897.33 | 893.4553 | 0.0070156 | 2.1806
1 | 7399 | 3 | 4.5839 | 887.72 | 893.3387 | 0.0071039 | 2.1348
1 | 7394 | 3 | 4.5986 | 891.2 | 893.1933 | 0.0071923 | 2.0856
1 | 7389 | 3 | 4.5992 | 895.58 | 893.3103 | 0.0072806 | 2.0785
1 | 7384 | 3 | 4.5999 | 899.97 | 893.3687 | 0.007369 | 2.0626
1 | 7379 | 3 | 4.6187 | 892.95 | 893.3103 | 0.0074574 | 2.0293
1 | 7374 | 3 | 4.6194 | 891.2 | 893.1937 | 0.0075457 | 1.9879
1 | 7369 | 3 | 4.62 | 907.05 | 893.1063 | 0.0076341 | 1.9519
1 | 7364 | 3 | 4.6206 | 891.2 | 893.077 | 0.0077224 | 1.9253
1 | 7359 | 3 | 4.6212 | 894.7 | 893.1353 | 0.0078108 | 1.912
1 | 7354 | 3 | 4.636 | 891.2 | 893.3383 | 0.0078991 | 1.9198
1 | 7349 | 3 | 4.6369 | 892.08 | 893.075 | 0.0079875 | 1.8611
1 | 7344 | 3 | 4.6374 | 890.33 | 892.783 | 0.0080759 | 1.7997
1 | 7339 | 3 | 4.638 | 892.95 | 893.1023 | 0.0081642 | 1.8246
1 | 7334 | 3 | 4.6508 | 894.7 | 893.044 | 0.0082526 | 1.7971
1 | 7329 | 3 | 4.6517 | 891.2 | 892.87 | 0.0083409 | 1.7543
1 | 7324 | 3 | 4.6523 | 889.46 | 892.7823 | 0.0084293 | 1.7241
1 | 7319 | 3 | 4.6529 | 898.21 | 893.0733 | 0.0085176 | 1.7451
1 | 7314 | 3 | 4.6667 | 892.08 | 892.8993 | 0.008606 | 1.7042
1 | 7309 | 3 | 4.6673 | 891.2 | 892.9283 | 0.0086944 | 1.6906
1 | 7304 | 3 | 4.668 | 891.2 | 892.462 | 0.0087827 | 1.6133
1 | 7299 | 3 | 4.6685 | 892.08 | 892.5787 | 0.0088711 | 1.6122
1 | 7294 | 3 | 4.6833 | 891.2 | 893.614 | 0.0089594 | 1.7276
1 | 7289 | 3 | 4.6845 | 894.7 | 894.5143 | 0.0090478 | 1.8238
1 | 7284 | 3 | 4.6851 | 890.33 | 895.2207 | 0.0091361 | 1.894
1 | 7279 | 3 | 4.6857 | 892.95 | 895.84 | 0.0092245 | 1.9522
1 | 7274 | 3 | 4.698 | 890.33 | 896.5463 | 0.0093129 | 2.0198
1 | 7269 | 3 | 4.6986 | 893.82 | 896.692 | 0.0094012 | 2.0185
1 | 7264 | 3 | 4.6992 | 891.2 | 896.9253 | 0.0094896 | 2.0276
1 | 7259 | 3 | 4.7148 | 885.98 | 897.336 | 0.0095779 | 2.0576
1 | 7254 | 3 | 4.7153 | 894.7 | 897.7477 | 0.0096663 | 2.0872
1 | 7249 | 3 | 4.7158 | 896.45 | 898.4243 | 0.0097546 | 2.1471
1 | 7244 | 3 | 4.7162 | 885.98 | 899.0107 | 0.009843 | 2.1955
1 | 7239 | 3 | 4.7301 | 896.45 | 899.246 | 0.0099314 | 2.2029
1 | 7234 | 3 | 4.7318 | 885.98 | 899.421 | 0.01002 | 2.2034
1 | 7229 | 3 | 4.7325 | 896.45 | 899.4793 | 0.010108 | 2.1907
1 | 7224 | 3 | 4.7329 | 922.26 | 899.6543 | 0.010196 | 2.1912
1 | 7219 | 3 | 4.7449 | 934.06 | 900.1533 | 0.010285 | 2.2275
1 | 7214 | 3 | 4.7456 | 912.39 | 900.3577 | 0.010373 | 2.2309
1 | 7209 | 3 | 4.7462 | 913.28 | 900.7693 | 0.010462 | 2.2568
1 | 7204 | 3 | 4.7468 | 912.39 | 900.915 | 0.01055 | 2.2536
1 | 7199 | 3 | 4.7605 | 896.45 | 900.567 | 0.010638 | 2.1977
1 | 7194 | 3 | 4.761 | 897.33 | 900.6833 | 0.010727 | 2.1919
1 | 7189 | 3 | 4.7615 | 905.27 | 900.771 | 0.010815 | 2.1832
1 | 7184 | 3 | 4.762 | 907.05 | 900.8293 | 0.010903 | 2.1716
1 | 7179 | 3 | 4.7769 | 911.5 | 901.1783 | 0.010992 | 2.1902
1 | 7174 | 3 | 4.7781 | 907.05 | 901.091 | 0.01108 | 2.1638
1 | 7169 | 3 | 4.7788 | 905.27 | 900.916 | 0.011168 | 2.1289
1 | 7164 | 3 | 4.7937 | 897.33 | 901.1483 | 0.011257 | 2.1356
1 | 7159 | 3 | 4.7944 | 892.95 | 901.0317 | 0.011345 | 2.1073
1 | 7154 | 3 | 4.795 | 896.45 | 901.4393 | 0.011433 | 2.1315
1 | 7149 | 3 | 4.7956 | 907.05 | 901.3227 | 0.011522 | 2.1037
1 | 7144 | 3 | 4.8143 | 897.33 | 900.521 | 0.01161 | 2.0092
1 | 7139 | 3 | 4.8152 | 907.05 | 898.8317 | 0.011699 | 1.8299
1 | 7134 | 3 | 4.8158 | 894.7 | 898.1253 | 0.011787 | 1.7481
1 | 7129 | 3 | 4.8164 | 882.51 | 897.4477 | 0.011875 | 1.6703
1 | 7124 | 3 | 4.8171 | 893.82 | 896.9163 | 0.011964 | 1.6074
1 | 7119 | 3 | 4.8297 | 896.45 | 896.8287 | 0.012052 | 1.5874
1 | 7114 | 3 | 4.8303 | 892.95 | 896.6243 | 0.01214 | 1.5567
1 | 7109 | 3 | 4.8309 | 896.45 | 895.8947 | 0.012229 | 1.4777
1 | 7104 | 3 | 4.8315 | 892.08 | 895.4247 | 0.012317 | 1.4237
1 | 7104 | 4 | 4.8688 | 891.2 | 894.4583 | 0.012317 | 1.3345
1 | 7104 | 4 | 4.8835 | 892.95 | 893.468 | 0.012317 | 1.2432
1 | 7104 | 4 | 4.8994 | 892.95 | 892.652 | 0.012317 | 1.1679
1 | 7104 | 4 | 4.916 | 898.21 | 892.4477 | 0.012317 | 1.149
1 | 7104 | 4 | 4.9321 | 892.95 | 892.1287 | 0.012317 | 1.1196
1 | 7104 | 4 | 4.9468 | 898.21 | 891.7797 | 0.012317 | 1.0874
1 | 7104 | 4 | 4.9636 | 883.38 | 891.0483 | 0.012317 | 1.0199
1 | 7104 | 4 | 4.9792 | 891.2 | 890.2103 | 0.012317 | 0.94262
1 | 7104 | 4 | 4.9949 | 892.95 | 889.3923 | 0.012317 | 0.86716
1 | 7104 | 4 | 5.0111 | 896.45 | 889.4507 | 0.012317 | 0.87254
1 | 7104 | 4 | 5.0265 | 893.82 | 889.7987 | 0.012317 | 0.90464
1 | 7104 | 4 | 5.0423 | 891.2 | 889.3353 | 0.012317 | 0.8619
1 | 7104 | 4 | 5.0634 | 883.38 | 888.9283 | 0.012317 | 0.82435
1 | 7104 | 4 | 5.079 | 892.95 | 888.9867 | 0.012317 | 0.82973
1 | 7104 | 4 | 5.0943 | 882.51 | 888.7827 | 0.012317 | 0.81091
1 | 7104 | 4 | 5.1103 | 877.34 | 888.8117 | 0.012317 | 0.81358
1 | 7104 | 4 | 5.1261 | 880.79 | 888.5797 | 0.012317 | 0.79218
1 | 7104 | 4 | 5.1474 | 891.2 | 888.4923 | 0.012317 | 0.78412
1 | 7104 | 4 | 5.1622 | 883.38 | 888.087 | 0.012317 | 0.74673
1 | 7104 | 4 | 5.1784 | 885.98 | 887.6793 | 0.012317 | 0.70911
1 | 7104 | 4 | 5.1939 | 885.11 | 887.3603 | 0.012317 | 0.67968
1 | 7104 | 4 | 5.2102 | 872.19 | 886.8947 | 0.012317 | 0.63672
1 | 7104 | 4 | 5.2265 | 882.51 | 887.1263 | 0.012317 | 0.65809
1 | 7104 | 4 | 5.2421 | 896.45 | 886.8943 | 0.012317 | 0.63669
1 | 7104 | 4 | 5.2576 | 892.95 | 886.46 | 0.012317 | 0.59662
1 | 7104 | 4 | 5.2738 | 879.92 | 886.256 | 0.012317 | 0.5778
1 | 7104 | 4 | 5.2894 | 884.24 | 885.879 | 0.012317 | 0.54301
1 | 7104 | 4 | 5.3049 | 894.7 | 885.532 | 0.012317 | 0.511
1 | 7104 | 4 | 5.3212 | 890.33 | 885.5607 | 0.012317 | 0.51364
1 | 7104 | 4 | 5.3249 | 892.95 | 885.2703 | 0.012317 | 0.48686
1 | 7104 | 4 | 5.341 | 884.24 | 885.213 | 0.012317 | 0.48157
1 | 7104 | 4 | 5.357 | 890.33 | 885.299 | 0.012317 | 0.4895
1 | 7104 | 4 | 5.3731 | 880.79 | 885.414 | 0.012317 | 0.50011
1 | 7104 | 4 | 5.3889 | 885.98 | 884.809 | 0.012317 | 0.4443
1 | 7104 | 4 | 5.4096 | 883.38 | 884.436 | 0.012317 | 0.40988
1 | 7104 | 4 | 5.4252 | 884.24 | 884.6973 | 0.012317 | 0.43399
1 | 7104 | 4 | 5.4411 | 890.33 | 884.6683 | 0.012317 | 0.43132
1 | 7104 | 4 | 5.4572 | 884.24 | 885.244 | 0.012317 | 0.48443
1 | 7104 | 4 | 5.4731 | 879.92 | 885.244 | 0.012317 | 0.48443
1 | 7104 | 4 | 5.4885 | 890.33 | 885.1273 | 0.012317 | 0.47367
1 | 7104 | 4 | 5.5046 | 882.51 | 884.7793 | 0.012317 | 0.44156
1 | 7104 | 4 | 5.5207 | 880.79 | 884.837 | 0.012317 | 0.44688
1 | 7104 | 4 | 5.536 | 884.24 | 884.722 | 0.012317 | 0.43627
1 | 7104 | 4 | 5.5522 | 884.24 | 884.3733 | 0.012317 | 0.4041
1 | 7104 | 4 | 5.5681 | 880.79 | 884.0263 | 0.012317 | 0.37209
1 | 7104 | 4 | 5.5887 | 879.92 | 884.0263 | 0.012317 | 0.37209
1 | 7104 | 4 | 5.6048 | 884.24 | 883.8537 | 0.012317 | 0.35616
1 | 7104 | 4 | 5.6208 | 873.05 | 883.7087 | 0.012317 | 0.34278
1 | 7104 | 4 | 5.6368 | 872.19 | 883.766 | 0.012317 | 0.34807
1 | 7104 | 4 | 5.653 | 893.82 | 883.708 | 0.012317 | 0.34272
1 | 7104 | 4 | 5.67 | 884.24 | 883.278 | 0.012317 | 0.30304
1 | 7104 | 4 | 5.673 | 889.46 | 883.1917 | 0.012317 | 0.29508
1 | 7104 | 4 | 5.689 | 882.51 | 882.8737 | 0.012317 | 0.26574
1 | 7104 | 4 | 5.7055 | 892.95 | 882.415 | 0.012317 | 0.22342
1 | 7104 | 4 | 5.7214 | 882.51 | 882.617 | 0.012317 | 0.24206
1 | 7104 | 4 | 5.7366 | 881.65 | 882.588 | 0.012317 | 0.23939
1 | 7104 | 4 | 5.7524 | 880.79 | 882.6457 | 0.012317 | 0.24471
1 | 7104 | 4 | 5.7687 | 884.24 | 882.732 | 0.012317 | 0.25267
1 | 7104 | 4 | 5.7844 | 879.92 | 882.935 | 0.012317 | 0.2714
1 | 7104 | 4 | 5.7997 | 892.95 | 883.109 | 0.012317 | 0.28745
1 | 7104 | 4 | 5.8154 | 879.06 | 883.224 | 0.012317 | 0.29806
1 | 7104 | 4 | 5.8314 | 885.98 | 883.3393 | 0.012317 | 0.3087
1 | 7104 | 4 | 5.8516 | 882.51 | 883.5713 | 0.012317 | 0.33011
1 | 7104 | 4 | 5.8671 | 884.24 | 883.9443 | 0.012317 | 0.36452
1 | 7104 | 4 | 5.9021 | 870.48 | 884.2883 | 0.012317 | 0.39626
1 | 7104 | 4 | 5.9251 | 881.65 | 883.5673 | 0.012317 | 0.32974
1 | 7104 | 4 | 5.9418 | 880.79 | 883.366 | 0.012317 | 0.31116
1 | 7104 | 4 | 5.9463 | 870.48 | 883.0193 | 0.012317 | 0.27918
1 | 7104 | 4 | 5.9625 | 885.98 | 882.6753 | 0.012317 | 0.24744
1 | 7104 | 4 | 5.9779 | 889.46 | 882.27 | 0.012317 | 0.21005
1 | 7104 | 4 | 5.9945 | 884.24 | 882.3277 | 0.012317 | 0.21537
1 | 7104 | 4 | 6.0094 | 883.38 | 882.27 | 0.012317 | 0.21005
1 | 7104 | 4 | 6.0252 | 890.33 | 882.559 | 0.012317 | 0.23671
1 | 7104 | 4 | 6.0413 | 889.46 | 882.733 | 0.012317 | 0.25276
1 | 7104 | 4 | 6.0571 | 884.24 | 883.08 | 0.012317 | 0.28478
1 | 7104 | 4 | 6.0723 | 883.38 | 882.617 | 0.012317 | 0.24206
1 | 7104 | 4 | 6.0883 | 891.2 | 882.7897 | 0.012317 | 0.25799
1 | 7104 | 4 | 6.1089 | 884.24 | 882.5303 | 0.012317 | 0.23406
1 | 7104 | 4 | 6.1245 | 882.51 | 882.646 | 0.012317 | 0.24474
1 | 7104 | 4 | 6.1402 | 872.19 | 882.5883 | 0.012317 | 0.23942
1 | 7104 | 4 | 6.1562 | 878.2 | 883.047 | 0.012317 | 0.28173
1 | 7104 | 4 | 6.1716 | 879.06 | 883.047 | 0.012317 | 0.28173
1 | 7104 | 4 | 6.1891 | 872.19 | 883.018 | 0.012317 | 0.27906
1 | 7104 | 4 | 6.2083 | 880.79 | 883.3617 | 0.012317 | 0.31076
1 | 7104 | 4 | 6.2238 | 884.24 | 883.131 | 0.012317 | 0.28948
1 | 7104 | 4 | 6.24 | 879.92 | 882.842 | 0.012317 | 0.26282
1 | 7104 | 4 | 6.2553 | 889.46 | 882.6693 | 0.012317 | 0.24689
1 | 7104 | 4 | 6.2707 | 889.46 | 882.2963 | 0.012317 | 0.21248
1 | 7104 | 4 | 6.2867 | 890.33 | 882.0357 | 0.012317 | 0.18843
1 | 7104 | 4 | 6.3031 | 879.06 | 881.403 | 0.012317 | 0.13006
1 | 7104 | 4 | 6.3185 | 884.24 | 881.3167 | 0.012317 | 0.12209
1 | 7104 | 4 | 6.3341 | 878.2 | 881.1727 | 0.012317 | 0.10881
1 | 7104 | 4 | 6.3503 | 885.98 | 880.912 | 0.012317 | 0.084757
1 | 7104 | 4 | 6.3709 | 882.51 | 880.7393 | 0.012317 | 0.068826
1 | 7104 | 4 | 6.3865 | 884.24 | 880.3953 | 0.012317 | 0.037089
1 | 7104 | 4 | 6.4026 | 881.65 | 880.7107 | 0.012317 | 0.066181
1 | 7104 | 4 | 6.4185 | 879.92 | 881.2023 | 0.012317 | 0.11154
1 | 7104 | 4 | 6.4341 | 880.79 | 881.2023 | 0.012317 | 0.11154
1 | 7104 | 4 | 6.4511 | 879.06 | 881.4313 | 0.012317 | 0.13267
1 | 7104 | 4 | 6.4714 | 880.79 | 881.5463 | 0.012317 | 0.14328
1 | 7104 | 4 | 6.4866 | 879.06 | 881.1447 | 0.012317 | 0.10622
1 | 7104 | 4 | 6.5029 | 872.19 | 881.1737 | 0.012317 | 0.1089
1 | 7104 | 4 | 6.5187 | 882.51 | 880.598 | 0.012317 | 0.055787
1 | 7104 | 4 | 6.5344 | 870.48 | 880.28 | 0.012317 | 0.026448
1 | 7104 | 4 | 6.5507 | 881.65 | 879.9043 | 0.012317 | -0.0082112
1 | 7104 | 4 | 6.5663 | 879.06 | 879.9907 | 0.012317 | -0.00024603
1 | 7104 | 4 | 6.5824 | 883.38 | 879.589 | 0.012317 | -0.037304
1 | 7104 | 4 | 6.5983 | 879.06 | 879.3887 | 0.012317 | -0.055787
1 | 7104 | 4 | 6.6141 | 872.19 | 878.929 | 0.012317 | -0.098196
1 | 7104 | 4 | 6.6307 | 881.65 | 878.814 | 0.012317 | -0.10881
1 | 7104 | 4 | 6.644 | 892.95 | 878.699 | 0.012317 | -0.11942
1 | 7104 | 4 | 6.6586 | 879.06 | 878.3837 | 0.012317 | -0.14851
1 | 7104 | 4 | 6.6751 | 879.06 | 878.3837 | 0.012317 | -0.14851
1 | 7104 | 4 | 6.6784 | 884.24 | 878.3547 | 0.012317 | -0.15118
1 | 7104 | 4 | 6.6853 | 872.19 | 878.7887 | 0.012317 | -0.11114
1 | 7104 | 4 | 6.7002 | 880.79 | 879.0777 | 0.012317 | -0.08448
1 | 7104 | 4 | 6.7167 | 872.19 | 879.2217 | 0.012317 | -0.071194
1 | 7104 | 4 | 6.7381 | 879.92 | 879.5083 | 0.012317 | -0.044746
1 | 7104 | 4 | 6.7541 | 879.06 | 879.0223 | 0.012317 | -0.089585
1 | 7104 | 4 | 6.77 | 881.65 | 879.366 | 0.012317 | -0.057878
1 | 7104 | 4 | 6.7854 | 872.19 | 879.5973 | 0.012317 | -0.036535
1 | 7104 | 4 | 6.8008 | 872.19 | 879.6837 | 0.012317 | -0.02857
1 | 7104 | 4 | 6.8057 | 872.19 | 879.3107 | 0.012317 | -0.062983
1 | 7104 | 4 | 6.8099 | 879.06 | 879.397 | 0.012317 | -0.055018
1 | 7104 | 4 | 6.817 | 880.79 | 879.2833 | 0.012317 | -0.065505
1 | 7104 | 4 | 6.824 | 872.19 | 878.911 | 0.012317 | -0.099857
1 | 7104 | 4 | 6.8333 | 879.92 | 878.6497 | 0.012317 | -0.12397
1 | 7104 | 4 | 6.838 | 879.92 | 878.621 | 0.012317 | -0.12661
1 | 7104 | 4 | 6.8449 | 892.08 | 878.5923 | 0.012317 | -0.12926
1 | 7104 | 4 | 6.8493 | 889.46 | 878.4483 | 0.012317 | -0.14254
1 | 7104 | 4 | 6.8544 | 883.38 | 878.706 | 0.012317 | -0.11877
1 | 7104 | 4 | 6.859 | 880.79 | 878.7347 | 0.012317 | -0.11613
1 | 7104 | 4 | 6.863 | 867.93 | 878.9063 | 0.012317 | -0.10029
1 | 7104 | 4 | 6.9091 | 880.79 | 879.0217 | 0.012317 | -0.089646
1 | 7104 | 4 | 6.9141 | 888.59 | 878.9643 | 0.012317 | -0.094936
1 | 7104 | 4 | 6.9215 | 881.65 | 878.878 | 0.012317 | -0.1029
1 | 7104 | 4 | 6.9299 | 872.19 | 879.0783 | 0.012317 | -0.084418
1 | 7104 | 4 | 6.9353 | 881.65 | 879.2787 | 0.012317 | -0.065935
1 | 7104 | 4 | 6.951 | 868.78 | 879.5363 | 0.012317 | -0.042163
1 | 7104 | 4 | 6.9666 | 870.48 | 879.5363 | 0.012317 | -0.042163
1 | 7104 | 4 | 6.9747 | 885.11 | 879.9127 | 0.012317 | -0.0074423
1 | 7104 | 4 | 6.9919 | 878.2 | 879.8557 | 0.012317 | -0.012701
1 | 7104 | 4 | 6.9977 | 878.2 | 879.827 | 0.012317 | -0.015346
1 | 7104 | 4 | 7.0047 | 879.92 | 879.8847 | 0.012317 | -0.010026
1 | 7104 | 4 | 7.0116 | 879.92 | 879.6233 | 0.012317 | -0.034136
1 | 7104 | 4 | 7.0185 | 881.65 | 879.4493 | 0.012317 | -0.05019
1 | 7104 | 4 | 7.0256 | 877.34 | 879.4493 | 0.012317 | -0.05019
1 | 7104 | 4 | 7.0323 | 883.38 | 879.049 | 0.012317 | -0.087125
1 | 7104 | 4 | 7.0367 | 877.34 | 879.7957 | 0.012317 | -0.018237
1 | 7104 | 4 | 7.0462 | 879.06 | 879.6807 | 0.012317 | -0.028847
1 | 7104 | 4 | 7.053 | 878.2 | 879.4493 | 0.012317 | -0.05019
1 | 7104 | 4 | 7.0566 | 878.2 | 879.134 | 0.012317 | -0.079282
1 | 7104 | 4 | 7.0599 | 879.92 | 879.4207 | 0.012317 | -0.052834
1 | 7104 | 4 | 7.0646 | 879.06 | 879.4493 | 0.012317 | -0.05019
1 | 7104 | 4 | 7.0724 | 892.08 | 879.506 | 0.012317 | -0.044962
1 | 7104 | 4 | 7.0833 | 870.48 | 879.936 | 0.012317 | -0.0052896
1 | 7104 | 4 | 7.0954 | 879.06 | 879.792 | 0.012317 | -0.018575
1 | 7104 | 4 | 7.1019 | 881.65 | 879.5347 | 0.012317 | -0.042317
1 | 7104 | 4 | 7.1117 | 884.24 | 879.5633 | 0.012317 | -0.039672
1 | 7104 | 4 | 7.1159 | 884.24 | 879.7073 | 0.012317 | -0.026386
1 | 7104 | 4 | 7.1226 | 883.38 | 879.9093 | 0.012317 | -0.0077499
1 | 7104 | 4 | 7.1316 | 868.78 | 879.8807 | 0.012317 | -0.010395
1 | 7104 | 4 | 7.1365 | 890.33 | 879.7377 | 0.012317 | -0.023588
1 | 7104 | 4 | 7.1399 | 877.34 | 879.5937 | 0.012317 | -0.036873
1 | 7104 | 4 | 7.1434 | 881.65 | 879.3937 | 0.012317 | -0.055326
1 | 7104 | 4 | 7.1472 | 872.19 | 878.994 | 0.012317 | -0.092199
1 | 7104 | 4 | 7.1547 | 880.79 | 879.0803 | 0.012317 | -0.084234
1 | 7104 | 4 | 7.1627 | 882.51 | 878.823 | 0.012317 | -0.10798
1 | 7104 | 4 | 7.17 | 870.48 | 878.852 | 0.012317 | -0.1053
1 | 7104 | 4 | 7.1773 | 883.38 | 878.852 | 0.012317 | -0.1053
1 | 7104 | 4 | 7.1943 | 880.79 | 878.418 | 0.012317 | -0.14534
1 | 7104 | 4 | 7.199 | 870.48 | 878.475 | 0.012317 | -0.14008
1 | 7104 | 4 | 7.2057 | 879.06 | 878.246 | 0.012317 | -0.16121
1 | 7104 | 4 | 7.2123 | 884.24 | 878.1597 | 0.012317 | -0.16917
1 | 7104 | 4 | 7.2276 | 885.98 | 877.758 | 0.012317 | -0.20623
1 | 7104 | 4 | 7.2479 | 880.79 | 877.3563 | 0.012317 | -0.24329
1 | 7104 | 4 | 7.2605 | 873.05 | 877.27 | 0.012317 | -0.25126
1 | 7104 | 4 | 7.27 | 879.06 | 877.3553 | 0.012317 | -0.24338
1 | 7104 | 4 | 7.2744 | 871.34 | 876.9223 | 0.012317 | -0.28333
1 | 7104 | 4 | 7.2861 | 867.07 | 876.6087 | 0.012317 | -0.31227
1 | 7104 | 4 | 7.2979 | 880.79 | 876.58 | 0.012317 | -0.31492
1 | 7104 | 4 | 7.3026 | 870.48 | 876.8377 | 0.012317 | -0.29114
1 | 7104 | 4 | 7.312 | 880.79 | 876.8663 | 0.012317 | -0.2885
1 | 7104 | 4 | 7.3168 | 879.06 | 876.5223 | 0.012317 | -0.32024
1 | 7104 | 4 | 7.3235 | 879.06 | 876.866 | 0.012317 | -0.28853
1 | 7104 | 4 | 7.3267 | 872.19 | 876.7797 | 0.012317 | -0.29649
1 | 7104 | 4 | 7.3304 | 872.19 | 877.419 | 0.012317 | -0.23751
1 | 7104 | 4 | 7.3363 | 879.06 | 877.7627 | 0.012317 | -0.2058
1 | 7104 | 4 | 7.342 | 872.19 | 877.5337 | 0.012317 | -0.22693
1 | 7104 | 4 | 7.3494 | 872.19 | 877.7077 | 0.012317 | -0.21088
1 | 7104 | 4 | 7.3569 | 880.79 | 877.477 | 0.012317 | -0.23216
1 | 7104 | 4 | 7.3646 | 871.34 | 877.0767 | 0.012317 | -0.26909
1 | 7104 | 4 | 7.3723 | 877.34 | 877.5077 | 0.012317 | -0.22933
1 | 7104 | 4 | 7.3799 | 867.93 | 877.5653 | 0.012317 | -0.22401
1 | 7104 | 4 | 7.3953 | 880.79 | 877.8513 | 0.012317 | -0.19762
1 | 7104 | 4 | 7.4004 | 879.92 | 878.251 | 0.012317 | -0.16075
1 | 7104 | 4 | 7.4069 | 881.65 | 878.54 | 0.012317 | -0.13409
1 | 7104 | 4 | 7.4135 | 872.19 | 878.8547 | 0.012317 | -0.10505
1 | 7104 | 4 | 7.4169 | 880.79 | 878.568 | 0.012317 | -0.1315
1 | 7104 | 4 | 7.4207 | 880.79 | 878.568 | 0.012317 | -0.1315
1 | 7104 | 4 | 7.4244 | 899.97 | 878.568 | 0.012317 | -0.1315
1 | 7104 | 4 | 7.4316 | 880.79 | 879.0277 | 0.012317 | -0.089093
1 | 7104 | 4 | 7.4403 | 872.19 | 879.2853 | 0.012317 | -0.06532
1 | 7104 | 4 | 7.4474 | 889.46 | 878.9993 | 0.012317 | -0.091707
1 | 7104 | 4 | 7.4545 | 879.06 | 879.2283 | 0.012317 | -0.070579
1 | 7104 | 4 | 7.4636 | 868.78 | 879.2283 | 0.012317 | -0.070579
1 | 7104 | 4 | 7.4693 | 885.98 | 879.5173 | 0.012317 | -0.043916
1 | 7104 | 4 | 7.4765 | 880.79 | 879.8897 | 0.012317 | -0.0095643
1 | 7104 | 4 | 7.4946 | 879.92 | 879.947 | 0.012317 | -0.0042747
1 | 7104 | 4 | 7.5005 | 879.06 | 880.3757 | 0.012317 | 0.035274
1 | 7104 | 4 | 7.5086 | 889.46 | 880.0607 | 0.012317 | 0.0062122
1 | 7104 | 4 | 7.5148 | 879.92 | 880.032 | 0.012317 | 0.0035674
1 | 7104 | 4 | 7.5221 | 872.19 | 879.9457 | 0.012317 | -0.0043977
1 | 7104 | 4 | 7.5296 | 879.06 | 880.3187 | 0.012317 | 0.030015
1 | 7104 | 4 | 7.5461 | 879.06 | 880.261 | 0.012317 | 0.024695
1 | 7104 | 4 | 7.5526 | 885.98 | 880.146 | 0.012317 | 0.014085
1 | 7104 | 4 | 7.5599 | 879.92 | 879.5067 | 0.012317 | -0.0449
1 | 7104 | 4 | 7.5667 | 870.48 | 879.4203 | 0.012317 | -0.052865
1 | 7104 | 4 | 7.5733 | 879.06 | 879.335 | 0.012317 | -0.060738
1 | 7104 | 4 | 7.5807 | 872.19 | 878.5887 | 0.012317 | -0.1296
1 | 7104 | 4 | 7.5968 | 889.46 | 878.7613 | 0.012317 | -0.11366
1 | 7104 | 4 | 7.6155 | 882.51 | 879.1617 | 0.012317 | -0.07673
1 | 7104 | 4 | 7.6209 | 879.06 | 878.645 | 0.012317 | -0.1244
1 | 7104 | 4 | 7.6263 | 880.79 | 878.616 | 0.012317 | -0.12707
1 | 7104 | 4 | 7.6462 | 871.34 | 878.616 | 0.012317 | -0.12707
1 | 7104 | 4 | 7.6528 | 879.06 | 878.5587 | 0.012317 | -0.13236
1 | 7104 | 4 | 7.6634 | 879.06 | 878.1547 | 0.012317 | -0.16964
1 | 7104 | 4 | 7.6704 | 883.38 | 878.0973 | 0.012317 | -0.17493
1 | 7104 | 4 | 7.6773 | 879.06 | 878.269 | 0.012317 | -0.15909
1 | 7104 | 4 | 7.6846 | 877.34 | 877.983 | 0.012317 | -0.18547
1 | 7104 | 4 | 7.7026 | 880.79 | 877.983 | 0.012317 | -0.18547
1 | 7104 | 4 | 7.7122 | 878.2 | 877.81 | 0.012317 | -0.20144
1 | 7104 | 4 | 7.7196 | 869.63 | 877.81 | 0.012317 | -0.20144
1 | 7104 | 4 | 7.7241 | 867.07 | 878.096 | 0.012317 | -0.17505
1 | 7104 | 4 | 7.7272 | 884.24 | 878.096 | 0.012317 | -0.17505
1 | 7104 | 4 | 7.7328 | 880.79 | 878.096 | 0.012317 | -0.17505
1 | 7104 | 4 | 7.7447 | 870.48 | 877.4633 | 0.012317 | -0.23342
1 | 7104 | 4 | 7.7482 | 879.92 | 877.377 | 0.012317 | -0.24138
1 | 7104 | 4 | 7.7532 | 879.92 | 877.521 | 0.012317 | -0.2281
1 | 7104 | 4 | 7.7608 | 877.34 | 877.752 | 0.012317 | -0.20679
1 | 7104 | 4 | 7.7676 | 877.34 | 878.0093 | 0.012317 | -0.18304
1 | 7104 | 4 | 7.7714 | 878.2 | 878.182 | 0.012317 | -0.16711
1 | 7104 | 4 | 7.7743 | 877.34 | 878.1247 | 0.012317 | -0.1724
1 | 7104 | 4 | 7.7776 | 870.48 | 878.1533 | 0.012317 | -0.16976
1 | 7104 | 4 | 7.7814 | 879.06 | 877.9243 | 0.012317 | -0.19089
1 | 7104 | 4 | 7.786 | 880.79 | 877.6957 | 0.012317 | -0.21198
1 | 7104 | 4 | 7.8023 | 879.92 | 877.6667 | 0.012317 | -0.21466
1 | 7104 | 4 | 7.8169 | 879.06 | 877.897 | 0.012317 | -0.19341
1 | 7104 | 4 | 7.8297 | 879.06 | 878.413 | 0.012317 | -0.1458
1 | 7104 | 4 | 7.8371 | 872.19 | 878.8703 | 0.012317 | -0.10361
1 | 7104 | 4 | 7.8529 | 870.48 | 878.4973 | 0.012317 | -0.13802
1 | 7104 | 4 | 7.8648 | 879.92 | 878.6123 | 0.012317 | -0.12741
1 | 7101 | 5 | 7.9121 | 883.38 | 878.6123 | 0.01237 | -0.12687
1 | 7106 | 5 | 7.9364 | 887.72 | 878.5263 | 0.012282 | -0.13574
1 | 7111 | 5 | 7.9498 | 879.06 | 878.4403 | 0.012193 | -0.14473
1 | 7116 | 5 | 7.9513 | 884.24 | 878.6127 | 0.012105 | -0.12961
1 | 7121 | 5 | 7.9527 | 877.34 | 878.67 | 0.012017 | -0.12514
1 | 7126 | 5 | 7.9571 | 884.24 | 878.8137 | 0.011928 | -0.11238
1 | 7131 | 5 | 7.9581 | 872.19 | 878.986 | 0.01184 | -0.096682
1 | 7136 | 5 | 7.9594 | 870.48 | 879.387 | 0.011752 | -0.058632
1 | 7141 | 5 | 7.963 | 879.92 | 879.7337 | 0.011663 | -0.0253
1 | 7146 | 5 | 7.9691 | 885.11 | 879.791 | 0.011575 | -0.019864
1 | 7151 | 5 | 7.9703 | 885.11 | 879.993 | 0.011486 | -3.2977e-05
1 | 7156 | 5 | 7.9717 | 880.79 | 879.764 | 0.011398 | -0.022864
1 | 7161 | 5 | 7.9726 | 873.05 | 879.9947 | 0.01131 | 0.00013397
1 | 7166 | 5 | 7.9732 | 884.24 | 880.3963 | 0.011221 | 0.040811
1 | 7171 | 5 | 7.9737 | 870.48 | 880.913 | 0.011133 | 0.093872
1 | 7176 | 5 | 7.9744 | 877.34 | 880.9993 | 0.011045 | 0.10351
1 | 7181 | 5 | 7.9752 | 877.34 | 880.9703 | 0.010956 | 0.10133
1 | 7186 | 5 | 7.9763 | 882.51 | 880.9123 | 0.010868 | 0.096092
1 | 7191 | 5 | 7.9824 | 879.06 | 881.143 | 0.01078 | 0.1212
1 | 7196 | 5 | 7.9877 | 882.51 | 880.9703 | 0.010691 | 0.10385
1 | 7201 | 5 | 7.9881 | 882.51 | 881.0853 | 0.010603 | 0.11704
1 | 7206 | 5 | 7.9887 | 882.51 | 881.3173 | 0.010515 | 0.14309
1 | 7211 | 5 | 7.9897 | 889.46 | 881.719 | 0.010426 | 0.18808
1 | 7216 | 5 | 8.005 | 882.51 | 882.3517 | 0.010338 | 0.25924
1 | 7221 | 5 | 8.008 | 885.98 | 882.3807 | 0.010249 | 0.26469
1 | 7226 | 5 | 8.0097 | 872.19 | 882.294 | 0.010161 | 0.2573
1 | 7231 | 5 | 8.0109 | 885.98 | 882.323 | 0.010073 | 0.26283
1 | 7236 | 5 | 8.0215 | 884.24 | 882.3803 | 0.0099844 | 0.27168
1 | 7241 | 5 | 8.0243 | 885.98 | 882.5807 | 0.009896 | 0.29711
1 | 7246 | 5 | 8.0248 | 882.51 | 882.408 | 0.0098077 | 0.27978
1 | 7251 | 5 | 8.0253 | 882.51 | 882.809 | 0.0097193 | 0.32921
1 | 7256 | 5 | 8.0507 | 885.98 | 882.666 | 0.0096309 | 0.31535
1 | 7261 | 5 | 8.0519 | 885.98 | 882.896 | 0.0095426 | 0.34566
1 | 7266 | 5 | 8.0528 | 879.06 | 883.1277 | 0.0094542 | 0.37674
1 | 7271 | 5 | 8.0537 | 880.79 | 883.5033 | 0.0093659 | 0.42587
1 | 7276 | 5 | 8.0545 | 891.2 | 883.793 | 0.0092775 | 0.46541
1 | 7281 | 5 | 8.0552 | 884.24 | 884.0247 | 0.0091892 | 0.49853
1 | 7286 | 5 | 8.056 | 889.46 | 884.3143 | 0.0091008 | 0.53954
1 | 7291 | 5 | 8.0647 | 880.79 | 884.1983 | 0.0090124 | 0.53021
1 | 7296 | 5 | 8.0654 | 882.51 | 884.459 | 0.0089241 | 0.56865
1 | 7301 | 5 | 8.0662 | 885.98 | 884.575 | 0.0088357 | 0.58925
1 | 7306 | 5 | 8.0669 | 882.51 | 885.1507 | 0.0087474 | 0.66999
1 | 7311 | 5 | 8.0815 | 879.06 | 885.0927 | 0.008659 | 0.66921
1 | 7316 | 5 | 8.0828 | 879.06 | 885.035 | 0.0085707 | 0.66847
1 | 7321 | 5 | 8.0844 | 882.51 | 885.384 | 0.0084823 | 0.72219
1 | 7326 | 5 | 8.0856 | 873.05 | 885.5867 | 0.0083939 | 0.75723
1 | 7331 | 5 | 8.0925 | 884.24 | 886.0223 | 0.0083056 | 0.82489
1 | 7336 | 5 | 8.0983 | 889.46 | 886.0238 | 0.0082172 | 0.83396
1 | 7341 | 5 | 8.0994 | 890.33 | 886.0254 | 0.0081289 | 0.84324
1 | 7346 | 5 | 8.1093 | 891.2 | 886.2833 | 0.0080405 | 0.88897
1 | 7351 | 5 | 8.1105 | 889.46 | 886.4946 | 0.0079522 | 0.92904
1 | 7356 | 5 | 8.1116 | 891.2 | 886.3064 | 0.0078638 | 0.91228
1 | 7361 | 5 | 8.125 | 885.98 | 886.3925 | 0.0077754 | 0.93523
1 | 7366 | 5 | 8.1265 | 890.33 | 886.2591 | 0.0076871 | 0.92627
1 | 7371 | 5 | 8.1273 | 889.46 | 886.5077 | 0.0075987 | 0.97421
1 | 7376 | 5 | 8.128 | 889.46 | 886.6981 | 0.0075104 | 1.0145
1 | 7381 | 5 | 8.1393 | 884.24 | 886.734 | 0.007422 | 1.0321
1 | 7386 | 5 | 8.1397 | 882.51 | 886.9563 | 0.0073337 | 1.0789
1 | 7391 | 5 | 8.1402 | 896.45 | 887.395 | 0.0072453 | 1.1609
1 | 7396 | 5 | 8.1406 | 888.59 | 887.8853 | 0.0071569 | 1.2531
1 | 7401 | 5 | 8.1583 | 895.58 | 888.2213 | 0.0070686 | 1.3228

## Specimen_Info
Attribute | Value
Specimen Name | r1
Infill | Aligned Rectilinear (r)
Length | 5 cm
Thickness (mm) | 2
Width (cm) | 1
Test Number | (Test 1 of 5)